揭阳技师学院铺设自助式洗衣机、吹风机

服务项目自主评审采购公告

揭阳技师学院铺设自助式洗衣机、吹风机及服务项目接受合格的供应商提交密封报价。有关事项如下：

- 项目名称：揭阳技师学院铺设自助式洗衣机、吹风机及服务项目

- 项目要求：

- 项目具体需求： 揭阳技师学院南北校区铺设自助式洗衣机、吹风机及服务项目。拟采取BOT模式引进一家第三方服务商自助式洗衣机、吹风机，范围为学校范围内（南北校区宿舍公共区域）。

- 资金来源：中选供应商自行全额投资建设、运营、安全保障、维修维护，自负盈亏，运营期满后将设备及系统无偿移交校方。

- 供应商资格：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商条件；

（二）具有独立承担民事责任能力的，在中华人民共和国境内注册的法人；

（三）具有相应经营范围的企业法人营业执照；

（四）未列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商（提供在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的查询结果截图为准；处罚期限届满的除外。如“信用中国”网站查询结果显示“没有找到您搜索的企业”或“没有找到您搜索数据”，视为没有上述三类不良信用记录（提供截图并盖公章）；

（五）供应商必须具备履行合同所需的财务、技术能力和经验。

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一采购项目的采购活动。如同时参加，则评审时均作无效报价处理。

（七）本项目不接受联合体报价。

- 获取项目说明文件方式：

获取时间： 2025年8月12日—8月22日

获取方式：揭阳技师学院官网“公告通知栏”（http://www.jysgj.com/）在线免费获取采购项目说明文件。

- 报名时间、地点、方式及现场勘察时间

报名时间：2025年8月 22日8:30-16:30

报名方式：接收现场报名或电子报名（将相应资料扫描件发送到电子邮箱：jyjsxycg@163.com），需提交报名函（按附件1模板）及营业执照复印件并加盖公章。

报名地点：揭阳市榕城区炮台镇南潮路口揭阳技师学院北校区综合楼五楼总务科办公室。

现场勘察时间：2025年 8月 23日15:00，于揭阳技师学院北校区综合楼五楼总务科办公室集中。

现场勘察要求：只接受已报名供应商进行现场勘察，校方只组织一次现场勘察。

- 报价截止时间、评审时间及地点

报价文件提交时间：2025年 9月5日14:30-16:30

报价文件提交地点：揭阳市榕城区炮台镇南潮路口揭阳技师学院北校区综合楼五楼总务科办公室。

项目只接受已报名供应商代表现场提交纸质报价文件（一式五份，并加盖供应商公章）。

评审时间： 2025年9月6日

评审地点：揭阳市榕城区炮台镇南潮路口揭阳技师学院北校区综合楼五楼会议室

- 联系方式

联系部门：揭阳技师学院总务科

联系地址：揭阳市榕城区炮台镇南潮路口揭阳技师学院北校区综合楼五楼总务科办公室

联系人：吴老师

联系方式：15627004998

揭阳技师学院

2025年8月12日

采购项目说明

- 项目概况

揭阳技师学院位于榕城区炮台镇，占地面积173.37亩，学校分为南北两个校区，北校区属于老校区，有3幢宿舍楼，A栋5层，每层14间宿舍；B、C栋各5层，每层8间宿舍。南校区属于新校区，有D、E、F、G幢联合体宿舍楼，共6层（楼下一层食堂），每层约有49间宿舍，在校学生约5000人。

- 项目名称：揭阳技师学院铺设自助式洗衣机、吹风机及服务项目

- 采购内容、服务期限、交货时间及地点：

1.采购内容：采用BOT模式建设和运营学校自助式洗衣机、吹风机及服务项目。学校提供自助式洗衣机、吹风机安装场所，供应商全额投资建设自助式洗衣机、吹风机及服务项目，并负责自助式洗衣机、吹风机及服务项目日常运行过程中的管理、维护、技术支持、费用结算。运营期限内，供应商拥有所有自助式洗衣机、吹风机的所有权，拥有自助式洗衣机、吹风机的收费权，并承担自助式洗衣机、吹风机正常稳定运行的义务，运营期间系统设备产生的一切费用由供应商负责，运营期满或其他原因造成的合同结束后，自助式洗衣机、吹风机（含硬件设施、软件系统）产权无偿归学校所有。

2.服务期限： 自助式洗衣机、吹风机项目10年，预计2025年10月至2035年8月，具体以学校校历及合同约定为准。

3.建设时间： 2025年国庆前开始施工，2025年10月下旬投入使用，具体与学校协商为准，以不影响学生正常生活作息为准。

4.服务地点： 揭阳市榕城区炮台镇南潮路口揭阳技师学院

- 报价文件及编制要求（一式五份）

（一）资质材料（按顺序装订）

1.营业执照副本复印件；

2.法定代表人身份证复印件；

3.法人授权委托书（原件，若有）；

4.经办人身份证（原件及复印件，若有）；

5.信用中国、中国政府采购网信用查询页面截图（学校将对函件内容及网页证明的真实性和有效性进行审查、验证，如有造假或情况不一致，将导致报价无效）。

6.供应商资格声明函。按附件2模板提供，需由法人代表或授权代表（授权代表需附法人授权书）签名加盖公章。

（二）报价方案（按顺序装订）

1.报价文件。按附件3模板提供，需由法人代表或授权代表（授权代表需附法人授权书）签名加盖公章。

（1）针对自助式洗衣机、吹风机进行报价，按不高于如下规定报价：①使用洗衣机价格为:1元/单脱5分钟以上，2元/快速洗25分钟以上，3元/标准洗35分钟以上,4元/大件洗45分钟以上。②使用吹风机价格为:1元/次(每次5分钟以上)。报价需在要求范围内。

（2）在服务期内，除本项目投入外，供应商承诺对学校发展建设进行资金支持，以具体金额体现，且前三年累计投入金额不低于该承诺金额的60%，所承诺的资金使用范围包括但不限于改善校园环境（教学、宿舍、公共区域等）、对家庭困难学生补助等，按附件3模板进行报价，后续具体支持方案需与学校协商。

2.项目设计方案，包括洗衣机和吹风机，方案内容包括但不限于：拟投入设备品牌及数量清单、设备的布置方式、进水、排水及水电表安装等。

3.项目建设方案，方案内容包括但不限于：实施改造进度计划、风险管理方案、工期安排、安装调试、实施步骤、质量保证措施等。

4.运营管理方案，方案内容包括但不限于服务期内的运营方法及保障机制（主要包含清洁消毒、故障维修、日常巡检、监督机制等），解决运营管理中的重难点问题（主要包含应急事故、安全管理、客服投诉处理及针对本项目实际情况的其他重难点问题等），规范维修人员和服务人员的管理及工作要求。

5.针对说明文件中的“▲”号条款响应情况进行说明，具体模板参考附件4，并按顺序提交相应证明文件。

6.2020年1月1日起至文件提交日截止，供应商提供洗衣机或吹风机服务运营项目业绩，须同时提供合同复印件及对应的中选公告（或中选通知书），不同时提供不算业绩。加盖供应商公章。
    7.其他采购文件中要求的承诺函。

以上供应商提供的资料必须真实有效并加盖单位公章，一式五份。其中第（一）（二）材料需分别装订成一册，密封并加盖公章（需盖骑缝章）。

- 项目详情：

本说明文件中带“★”的条款为本项目的重要要求，供应商必须满足或响应，若无法完全满足，将会被认定为无效报价。带“▲”标注号及不带标注号项为可负偏离的技术参数要求，若其中一项出现负偏离时将导致扣分。

- 项目基本情况

- 自助式洗衣机、吹风机供应区域（各楼层公共区域），具体以现场勘查情况为准）

| 序号 | 区域 | 楼栋号 | 类型 | 总房间数 | 规划单间入住人数 | 总规划入住人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北校区 | A# | 男生 | 70 | 12 | 840 |
| 2 |  | B# | 女生 | 46 | 10 | 460 |
| 3 |  | C# | 女生 | 46 | 10 | 460 |
| 4 | 南校区 | D/E/F/G | 学生 | 276 | 9 | 2484 |

2.收费标准：由供应商向师生收取。

按不高于如下标准收费：（1）使用洗衣机价格为:1元/单脱5分钟以上，2元/快速洗25分钟以上，3元/标准洗35分钟以上,4元/大件洗45分钟以上。（2）使用吹风机价格为:1元/次(每次5分钟以上)。

今后如物价部门调整收费标准时，按新的规定执行。如运营期内存在自来水费、电费单价涨、降幅5%以上的情况，价格调整必须经学校审批后签署补充协议书。

★自助式洗衣机、吹风机需免费提供给教师使用。

★经营服务年限为系统升级改造后10年，预计2025年9月至2035年8月（具体以学校校历及合同约定为准）。经营期满或因其他原因终止合同后，供应商将项目无条件整体移交给校方，全部资产设备的所有权无偿归学校所有。

- ★履约保证金：成交供应商在签订合同后10个工作日内向学校缴纳履约保证金人民币拾万元整（以保函形式提供）。服务期满后成交供应商无违反合同约定的情况发生，在成交供应商提出书面申请后，学校将履约保证金无息退还给供应商。（方案递交时提交承诺函，格式自拟）

- 自助式洗衣机、吹风机必须满足的服务要求

- 根据学校要求的投资建设范围，铺设自助式洗衣机、吹风机，每个区域设置水表、电表，并做好防水处理和减震措施、电路安全措施。

- 2025年国庆前开始施工，2025年10月下旬投入使用，具体与学校协商为准。

- ★洗衣机、吹风机须具有正常洗衣、吹风功能，能保障洗衣、吹风稳定运行。（提供洗衣机和吹风机的3C认证，第三方有CMA或CNAS标志的检测报告的复印件并加盖公章）

4.★公共洗衣机消毒

（1）洗衣机优先选择带高温程序的机型，或严格实施化学消毒流程，确保消毒效果达标（依据GB 37488-2019），并留存记录以备检查。（提供功能截图或加盖公章承诺书）；

（2）每2周1次：每周要使用洗衣机专用消毒剂（如二氧化氯泡腾片）进行保洁消毒：定期要进行清理污垢、霉菌（尤其密封圈处）等。

（3）特殊情况：

传染病高发期（如流感、手足口病）或发现污渍、异味时，立即消毒并增加频次。

公示消毒记录：在设备旁张贴消毒时间表，注明责任人及方式（如“7月15日，二氧化氯泡腾片消毒”）

5.★公共吹风机消毒

（1）滤网清洁：每2周清理进风口滤网（灰尘堆积易滋生细菌）。

（2）每月1次：拆卸出风口部件，用紫外线灯照射或臭氧消毒（针对内部霉菌、细菌）。

注意事项：

优先选择可拆卸滤网+耐高温材质的吹风机，便于消毒。

避免多人连续使用同一吹风机，建议间隔5分钟以上（减少交叉感染风险）。

公示消毒记录：在设备旁张贴消毒时间表，注明责任人及方式（如“7月15日，酒精擦拭+臭氧消毒”）

6.学校按《学校卫生工作条例》定期抽查，留存消毒记录备查。

- 项目经营总体要求

★自助式洗衣机、吹风机采用统一软件平台并具备手机扫码支付功能，且需与学校智慧校园系统对接，能实现社保卡“一卡通”校园应用场景对接，满足市人社局社保卡“一卡通”校园应用数据使用要求。

1.自助洗衣机、吹风机平台的相关功能要求：

（1）★自助洗衣机、吹风机必须是同一个软件平台。

（2）▲自助洗衣机、吹风机同时支持手机扫码或刷卡使用（提供加盖公章承诺书）。

（3）▲自助洗衣机、吹风机支持小程序使用，不需要专门下载APP（提供加盖公章承诺书）。

（4）▲软件平台不可以有各类广告（提供加盖公章承诺书）。

2．自助式洗衣机、吹风机系统具有在线远程控制功能，供应商具有售后服务资质，具体要求：

(1)▲洗衣平台系统规定：①若为报价供应商自有的，提供报价供应商获得的国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书原件扫描件并加盖供应商公章；②若为报价供应商购买的，提供购买合同扫描件或授权供应商使用软件证明文件扫描件并加盖供应商公章； ③若为报价供应商租赁的，提供租赁合同扫描件以及授权供应商使用软件证明文件扫描件并加盖供应商公章。

(2)洗衣平台系统具有基本自助洗衣服务（普通洗涤、脱水），如具有“高端收洗”功能，解决学生高档衣服、鞋帽等收洗服务，则明确高端收洗为有偿增值服务，非学校义务。

(3)▲洗衣机、吹风机控制满足远程操作控制（提供系统远程操作截图）。

(4)▲洗衣机、吹风机具备故障异常提示功能，能实时监督终端运行情况。（提供系统监控及故障提示等截图）。

(5)▲洗衣平台系统能够根据学生作息时间，设定服务时间段（（提供相应功能截图）。

(6)▲具备在线报修与服务质量评价系统，确保售后服务的便利性并可对服务质量进行跟踪评价。（提供平台系统截图）

(7)▲供应商具有售后服务五星认证，其认证范围必须包含自助洗衣机、自助吹风机的范围（提供售后服务五星认证证书）。

3．严格遵守《中华人民共和国个人信息保护法》等法规，仅收集实现服务必需的学生信息，取得用户明示同意，禁止超范围使用、共享或转让数据，数据主权归学校及学生所有。供应商仅有权在合同约定的服务范围内处理数据，未经学校书面同意，供应商不得：将数据转让、共享给任何第三方（包括供应商的关联公司）、利用数据进行训练、开发与本服务无关的产品或服务、公开披露学生个人信息（法律法规另有规定除外）。

4．★洗衣机、吹风机需要提供3C认证，提供第三方有CMA或CNAS标志的检测报告的复印件并加盖公章。

5．系统所有设备的维护工作由服务商负责。

6．在进行运维服务时，造成对设施、建筑物、绿化、构筑物等的破坏或损害的，供应商根据学校损失进行相应赔偿。

7．★洗衣机、吹风机所产生的所有水电费用，以及按用水吨数为基数计算的垃圾处理费，均由供应商承担，水电收费标准按照揭阳技师学院所在地用水价和电价标准收费，供应商应负责相应电表、水表的安装费用。

8．▲为保证服务的及时性和高效率，供应商需在本校常驻至少1名售后服务人员，负责处理异常情况、定期检测、保养、清洗等工作。（提供加盖公章承诺书）

9.★后续校方如在现有南北校区范围内有新增建筑物并提出需求，第三方供应商需无条件配合投入建设，完善新建筑洗衣机、吹风机建设需要，且项目总体服务年限不变。

10.本项目中选成交后关于设计、施工、运营的最终图纸、清单、方案等的标准不得低于报价时方案，且差异处需告知校方。最终实施方案须由学校或学校委托的第三方进行审核认可后，方可实施。最终用水、用电接口以学校指定为准。成交供应商需提供详细的施工规划、质量控制措施、施工进度计划、安全文明施工措施等；一切人身、财产、安全事故均由成交供应商承担全部责任，学校不承担任何责任。

11.安全文明施工要求：要求达到国家、广东省和学校所在地现行安全生产文明施工验评标准；所有施工和维修人员必须持证上岗，做好各项安全防护措施；施工服从学校工作人员安排，不能影响学校师生的学习、工作和生活秩序；因施工造成损坏的设施要照价赔偿；施工完毕必须搞好清洁卫生。

12.成交供应商所有安装的设备设施不能破坏原有建筑的结构安全，充分考虑使用便捷、安全，必须具有产品责任险。成交供应商所有设备设施的安装和场地改造都必须经学校的审批后，进行有序安装，不得随意变动和加减装设备。

13.★成交供应商所提供的产品必须是原装、全新、符合国家有关质量标准的产品。所有产品、器材在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于国标中的指标要求。

14.服务期自产品最终验收合格并交付使用之日起计算。在服务期间内，成交供应商实行备件先行制度，为保证服务期内的故障设备能及时响应服务，成交供应商应提供备品备件，以保证故障恢复的及时性。（供应商需提交具体售后服务方案作为评审依据）

15.在经营期间，自觉遵守国家相关的法律法规，办理相关证照，并遵守学校的规章制度。在经营期间，成交供应商承担所涉可能引起的一切经济、法律、人身伤害等事故责任。在经营期间，与项目相关的一切费用均由成交供应商承担，不得以任何理由向学校收取服务费用。

16.合同期内，两校区学生人数和人员结构发生变化，学校不承担相应责任。

17.学校每学期将组织学生对成交供应商经营服务进行满意度测评，根据满意度测评结果，成交供应商须制定相应的整改方案并实施整改，如未达到整改要求的将按管理办法进行处罚。

18.★成交供应商根据学校现有洗衣机、吹风机容量考虑设施设备，如需增加洗衣机、吹风机，需先向学校职能部门审批同意，由成交供应商自行负责完成增容设施设备、线路、管道等改造工作。因洗衣机、吹风机增容产生的一切费用，全部由成交供应商自行承担。停电、停水等产生的损失和风险由成交供应商自行承担。

19.★电气安全要求

（1）符合GB 4706.1标准，防触电类型为I类（带接地）；通过CCC认证并在产品明显位置标注；安装及维护时确保接地有效性，附加漏电保护。

（2）防水等级：不低于IPX4。

（3）需提供第三方检测报告，证明符合上述标准。

学校将组织不定期考核，具体以实际情况确定。考核出现不合格项导致的扣费，所扣费用由供应商直接用于学校发展建设，具体以学校要求事项支出。

日常考核办法（初稿，具体以学校规定为准）：

- 经查实为供应商责任的师生用洗衣机、吹风机群体性投诉，每出现一次扣款2000元；

- 中选供应商对所报各类故障的响应及最后解决超出承诺时限，经过督促整改后，仍然出现，每出现一次扣款1000元；

- 学校每学期至少召开一次有各学校学生代表和相关部门参加的满意度调查，考核采用评分制，平均分低于80分则扣款1000元；

- 不服从、配合学校的有关工作安排导致的严重服务质量问题，每出现一次扣款3000元。

- 项目支付方式：

1.供应商全额投资建设洗衣机、吹风机的生产系统、供给系统、收费系统等，并负责洗衣机、吹风机日常运行过程中的管理、维护、技术支持等的所有费用结算。

2.洗衣机、吹风机供应费用由供应商向师生直接收取，按不高于如下标准收费。使用洗衣机价格为:（1）1元/单脱5分钟以上，（2）2元/快速洗25分钟以上，（3）3元/标准洗35分钟以上,（4）4元/大件洗45分钟以上。使用吹风机价格为:1元/次(每次5分钟以上)。

3.洗衣机、吹风机所产生的所有水电费用，以及按用水吨数为基数计算的垃圾处理费均由供应商承担，根据学校缴款单按月支付，原则上不得晚于缴款单提供后5个工作日支付。

- 违约责任：

- 未经学校书面同意，成交供应商不得以任何形式将项目转租、分租或以其他任何形式提供给第三方。否则，学校有权随时解除合同，且不对成交供应商做任何赔偿和补偿。由此造成的一切费用和损失，由成交供应商承担。

- 原则上项目需在2025年10月30日前交付使用。如未能如期完成，推迟8天以上学校可无条件解除合同，由此所造成的一切损失由供应商负责。

- 成交供应商在经营期间，出现重大消防安全责任、重大人身伤亡事故等，成交供应商应自行承担所有责任且视为成交供应商违约，学校有权单方解除本合同，且不予退还履约保证金。若造成重大损失，学校有权向成交供应商追究法律责任和经济赔偿。

- 成交供应商在校经营期间必须服从学校现有的各项管理制度与规范，无条件接受学校监督检查和扣除履约保证金处理，服从合同开始履行后学校在监管过程中不断完善的和新增的各项相关制度以及学校根据管理实际需要新提出的其他管理要求。若出现成交供应商拒不执行，学校有权扣除全部履约保证金并终止合同。

- 合同期内，整个项目由成交供应商自负盈亏。在合同中未予规定的其他事项由学校参照相应或相近条款执行扣除标准。

- 由于不可抗力因素造成不能正常履行合同的，双方免责，若因成交供应商管理不当导致学校财产受损，学校保留向成交供应商索赔的权利。

- 经营期满或因以上原因导致合同终止，供应商将项目无条件整体移交给校方，全部资产设备的所有权无偿归学校所有。

- 评审方法：

（一）评审依据

评审工作依据国家及省、市颁布的有关法律法规和揭阳技师学院关于采购管理的有关规定。

（二）评审方法

1. 由揭阳技师学院组成评审委员会首先对供应商的报价方案按规定进行资格性和符合性的审查，无效方案文件不得进入下一程序。有效方案文件必须三家或三家以上。校内自主采购报价供应商不足三家的，可由总务科会同业务需求科室组织采购询价小组（或专项资金项目组）直接与已报价供应商进行谈判议价，或重新进行校内自主评审采购。

2. 本项目采用以下评审办法确定成交人：综合评分法，根据学校设定的评分标准及细则进行评定（具体可见附件5），最高分的供应商为中选供应商。

（三）确定中选供应商

根据上述的评审办法，评出本项目的中选单位。中选通知书经确认后由学校签发。学校不接受非中选单位的查询，也不对不成交原因作出任何解释。

本采购文件的解释权和修正权归学校所有。

附件1：报名函

报名函

致揭阳技师学院：

我方已仔细研究了                      采购文件的全部内容，我单位自愿参与本项目报名，同时声明：

1.同意并接受采购文件的各项要求，遵守采购文件中的各项规定，按采购文件的要求提供报价。

2. 我方如果成交，将保证履行采购文件中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成。

3.我方承诺在本次报价响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成分，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

4.我方完全服从和尊重学校评审委员会所作的评定结果。

响应供应商名称(公章)：

地址：

电话：

响应供应商（法定代表人授权代表）代表签字：

日期：

附件2：关于供应商资格的说明函

关于供应商资格的说明函

致揭阳技师学院：

关于你方单位组织的采购项目“                            ”，我单位自愿参与本项目报价，同时声明：

一、我单位所提供的用于本项目报价的一切书面证明材料（包含本声明函所声明的内容）均属实，如出现提供虚假证明材料或发表虚假声明，所造成的一切损失、不良后果及法律责任均由我单位承担，我单位愿意接受相关处罚，并放弃可能获得的本项目中选人资格。

二、我单位完全具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

三、我单位与本项目其他报价人不存在负责人为同一人的情况，也不存在直接控股、管理的关系，我单位承诺不携同存在上述关系的其他单位共同参与本项目报价。

四、我单位承诺在参与本项目采购活动的过程中遵纪守法，不采取不正当的手段谋取项目中选，并承诺绝不出现下列情形：

（一）提供虚假材料谋取中选、成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与学校或其他供应商恶意串通的；

（四）向学校行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在采购过程中与学校进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

特此声明！

报价人（供应商公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日　期：    年   月  日

附件3：报价函格式

报 价 函

揭阳技师学院：

我方已仔细研究了                      采购文件的全部内容，报价如下：

针对洗衣机和电吹风服务报价，我方承诺不高于规定价格，各项报价为：

针对支持校园发展建设，我方承诺投入金额不少于           元，前三年投入累计不低于该承诺金额的60%。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受采购文件的各项要求，遵守采购文件中的各项规定，按采购文件的要求提供报价。

2. 我方如果成交，将保证履行采购文件中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成。

3.我方承诺在本次报价响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成分，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

4.我方完全服从和尊重学校评审委员会所作的评定结果。

响应供应商名称(公章)：

地址：

电话：

响应供应商（法定代表人授权代表）代表签字：

开户银行：

账号：

日期：

附件4：条款响应表

条款响应表

| 序号 | “★”号条款 | 响应情况 | 证明资料（若有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 完全响应 | 见报价文件第（）页 |
| 2 |  | 完全响应 | 见报价文件第（）页 |
| 3 |  | 完全响应 | 见报价文件第（）页 |
| …… |  |  | 见报价文件第（）页 |

| 序号 | “▲”号条款 | 响应情况 | 证明资料（若有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 完全响应 | 见报价文件第（）页 |
| 2 |  | 完全响应 | 见报价文件第（）页 |
| 3 |  | 完全响应 | 见报价文件第（）页 |
| …… |  |  | 见报价文件第（）页 |

本说明文件中带“★”的条款为本项目的重要要求，供应商必须满足或响应，并提交相应承诺函，若无法完全满足，将会被认定为无效报价。带“▲”标注号及不带标注号项为可负偏离的技术参数要求，若其中一项出现负偏离时将导致扣分。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

附件5：项目评审表

项目评审表

| 序号 | 评审项 | 评审明细 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格项 （15分） | 自助式洗衣机、吹风机服务价格，不得高于如下规定报价：1、使用洗衣机价格为:（1）1元/单脱5分钟以上，（2）2元/快速洗25分钟以上，（3）3元/标准洗35分钟以上,（4）4元/大件洗45分钟以上。2、使用吹风机价格为:1元/次(每次5分钟以上)。 以上价格为最高限价，最低报价者为满分，其他供应商得分计算公式如下： 每项最高限价−供应商报价×3每项最高限价−最低报价 以上1（1）-（4）及2共5项，每项各占3分。 |
| 2 | 项目设计、建设方案 （15分） | 对供应商提供的项目设计及建设方案进行评分，根据设计方案与我校情况的符合性，内容的全面性、可行性、可操作性；项目建设方案的合理性、可行性，对施工进度计划、不可预见因素的预测和安装调试、实施步骤、质量保证措施等进行评分。 分值设置（精确到半分，小数点后必须为.0或.5）： 优秀档 (11，15] 良好档 (7，11] 一般档 (3，7] 较差档 (0，3] 未提供方案的不得分。 |
| 3 | 运营管理方案 （20分） | 对供应商提供的运营管理方案进行评分，根据服务期内的连续运营方法及保障机制（主要包含清洁消毒、故障维修、日常巡检、监督机制等），解决运营管理中的重难点问题（主要包含应急事故、安全管理、客服投诉处理、响应速度及针对本项目实际情况的其他重难点问题等），规范维修人员和服务人员的管理及工作要求进行综合性评审。 分值设置（精确到半分，小数点后必须为.0或.5）： 优秀档 (15，20] 良好档 (10，15] 一般档 (5，10] 较差档 (0，5] 未提供方案的不得分。 |
| 4 | “▲”号的条款响应情况（25分） | 根据各供应商对说明文件中带“▲”号的条款响应程度进行评分，供应商所投产品全部满足采购文件要求的得25分。带“▲”号的条款每负偏离一项扣2.5分，扣完为止。 备注：带“▲”号的条款须提供相关证明文件，以说明文件中要求为准，如提交材料中无明确证明材料的，则供应商自行提供货物制造商公开发布的印刷资料复印件及加盖制造商公章，不提供视为不满足，不得分。 |
| 5 | 同类业绩 （10分） | 2020年1月1日起至文件提交日截止，供应商在洗衣机或吹风机服务的运营项目业绩，每提供一个得1分 。 说明： ①须同时提供合同复印件及对应的中标公告（或中标通知书），不同时提供不算业绩。加盖供应商公章。 ②供应商所提供的业绩合同中若甲方为同一个法人（学校）的，只按一个业绩合同计算。 |
| 6 | 特殊增值服务 （15分） | 根据供应商承诺的对学校发展建设支持的金额进行报价，报价最高者为基准价，按照以下公式进行得分计算： 供应商得分=供应商报价/最高报价*15分 未提供相应信息的不得分 |